## Slide 1
HEAG Manual

## Slide 2
목 차
I. HEAG 소개
II. DICOM Receive List 화면 구성
  DICOM (*.dcm 파일) 목록 조회
  DICOM (*.dcm 파일) 추가하기
  DICOM (*.dcm 파일) 목록에서 제거하기
  판독 의뢰 전송하기
III. Result List 화면 구성
IV. FAQ
3
4
6
7
11
12
14
15

## Slide 3
I. HEAG 소개
HEAG(HawkEyes Agent Manager)는
병원 내 PACS에서 촬영장비로부터 획득한 영상을 업로드하여 영상 판독 의뢰를 수행할 수 있는 프로그램입니다.

## Slide 4
II. DICOM Receive List 화면 구성
실행 시 다음과 같이 화면이 구성되고, DICOM Receive List 를 먼저 확인할 수 있습니다. 현재 화면에서 확인할 수 있는 것은 다음과 같습니다.
  상태표시줄
  파일 추가 및 삭제
  추가한 파일 정보 확인
  Study 총 합계 및 선택 건수
  병원 이름 및 병원 코드
  일반/응급 체크박스 및 의뢰 버튼

## Slide 5
는 HEAG를 구성하는 프로그램들이며 파란색으로 보일 시 프로그램이 정상 구동 중이지만, 빨간색으로 보이는 프로그램은 OFF된 상태를 나타냅니다.
우측 상단의 빨간버튼 과 파란버튼 을 통하여 전체 프로그램을 한번에 재실행할 수 있습니다.(빨간버튼 → 파란버튼)
상태표시줄에는 연결 상태를 표시합니다.
을 부르면 전자서명을 포함한 소견서 출력이 가능합니다.
을 누르면 원격접속을 통해 고객지원을 받을 수 있습니다.
상태표시줄
II. DICOM Receive List 화면 구성

## Slide 6
  StudyDate : 촬영일
  RequestDate : 의뢰일
  ReportDate : 판독일
II.i. DICOM (*.dcm 파일) 목록 조회
HEAG를 이용하여 의뢰하신 내역에 대해 조회 및 검색이 가능합니다.
1. 원하는 기준(촬영일, 의뢰일, 판독일)을 선택하고 조회기간 을 설정
2. 그 외 검색 조건을 입력하고 “Inquery” 버튼 클릭하면 하단 목록에서 Study 조회 가능

## Slide 7
II.ii. DICOM (*.dcm 파일) 추가하기
DragDrop, FolderAdd, DiskAdd 를 통하여 DICOM 파일을 추가할 수 있습니다.
Remove 는 불러온 영상을 목록에서 제거하고 싶을 때 사용합니다.
(프로그램 내의 목록에서만 제거되며 PC내의 DICOM 파일은 제거되지 않습니다.)
Refresh 는 새로고침 기능입니다.

## Slide 8
을 누르게 되면 “File Drag Drop”라는 창이 나타납니다.
나타난 창 위로 폴더 또는 DCICOM파일을 직접 드래그 하면 해당 영상이 프로그램에 추가된 것을 확인할 수 있습니다.
II.ii. DICOM (*.dcm 파일) 추가하기

## Slide 9
을 누르게 되면
“폴더 찾아보기” 라는 창이 보여집니다. 창에서 폴더의 경로를 직접 설정하여 DICOM파일을 포함하는 폴더를 불러올 수 있습니다.
II.ii. DICOM (*.dcm 파일) 추가하기

## Slide 10
을 누르게 되면
“열기” 라는 창이 나타납니다. 이곳에서 파일을 지정하여 직접 DICOM파일을 불러올 수 있습니다.
II.ii. DICOM (*.dcm 파일) 추가하기

## Slide 11
II.iii. DICOM (*.dcm 파일) 목록에서 제거하기
을 누르게 되면 선택된 Study를 목록에서 제거할 수 있습니다.
을 누르면 의뢰하기 위해 추가한 Study 목록들이 새로고침되어 표시됩니다.

## Slide 12
II.iv. 판독 의뢰 전송하기
일반의뢰
일반적인 외래 환자의 영상판독을 의뢰합니다.
검진의뢰
검진 온 고객의 영상판독을 의뢰합니다.
참조의뢰
영상의학과 전문의가 참조할 수 있는 영상이 있을 경우 추가적인 자료를 첨부합니다.
일반 의뢰 버튼
응급 의뢰 버튼
일반 의뢰의 경우 24 시간, 응급 의뢰의 경우 1 시간 내에
판독 및 소견 작성이 완료됩니다.
(*판독이 지연되는 경우 관리자에게 연락하시면 됩니다.)

## Slide 13
II.iv. 판독 의뢰 전송하기
1
목록에서 Study 선택한 뒤 일반/응급 의뢰버튼 클릭
SendingList에 의뢰가 추가되고 전송 완료시 Sending List에서 사라짐
해당 의뢰 확인하고 싶은 경우 누르면 지난 의뢰목록과 함께 조회
3
전송대기(100) ➡ 압축완료(400) ➡ 의뢰 전송대기(401)
*전송이 완료되면 Sending List에서 사라집니다.
오류 발생시 FAQ(슬라이드15) 참고하시면 됩니다.
Click!

## Slide 14
III. Result List 화면 구성
Result List 탭에서는 HEAG를 통하여 의뢰했던 Study 목록 확인 가능
1. 특정일 기준으로 조회 기간 설정
2. 날짜 외 검색조건 설정 후 “Inquery” 버튼 클릭 시 Study목록 새로고침
“Excel” 버튼 클릭시 목록을 엑셀 파일로 저장
3. 모든 의뢰기록 하단의 목록(3)에서 조회 가능
*정렬기준 : 의뢰일 기준 내림차순
4. Study 클릭 시 우측 화면(4)에서 판독의 소견확인이 가능
누르면 report가 복사되어 다른 곳에 붙여넣기가 가능합니다.
1
2
3
4
StudyDate(촬영일)
사진이 촬영된 일자
RequestDate(의뢰일)
HEAG를 통해 영상이 전송된 일자
ReportDate(판독일)
영상의학과 판독의가 소견을 작성하여 의뢰 영상에 저장된 일자

## Slide 15
FAQ
A : “의뢰 버튼을 눌렀는데도 의뢰가 전송되지 않아요”
“프로그램이 정상적으로 작동하지 않아요.”
“SendingList가 멈춰있어요.” 등
Q : 프로그램 우측 상단에 빨간 버튼을 눌러 기능을 비활성화 이후 다시 파란 버튼을 눌러 주시면 대부분의 에러가 해결됩니다.